|  | министерство жкх и энергетики новосибирской области |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» |

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ГАОУ ДПО НСО

«УМЦ ГОЧС Новосибирской области»

№ 05 от «24»  января   2022 г

ПРОГРАММА

повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа

Форма обучения:

очная, очно-заочная, заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

г. Новосибирск

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (далее - программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244.

2.	Содержание Программы определяется с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. Программа построена на модульном принципе представления содержания обучения и построении учебных планов, которые позволяют обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта. Программа может быть дополнена модулем обучения, содержащим требования пожарной безопасности, исходя из специфики деятельности организации, работники которой осваивают дополнительную профессиональную программу.

3. Для получения руководителями организаций, лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации, (далее - слушатели) знаний и умений программой предусматривается проведение  теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4.  Формы обучения слушателей  определяется директором УМЦ ГОЧС НСО. Повышение квалификации может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы.

II.	ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

- Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

III.	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

3.1	В результате повышения квалификации лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа должны:

знать:

требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

Уметь:

пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние пожарной безопасности организации,

разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений; действовать в случае возникновения пожара.

Владеть:

практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

IV.	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

ЗАНЯТИЙ

Учебно-тематический план содержит темы занятий модулей обучения и время на отработку тем каждого модуля.

4.1	Содержание тем занятий

Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Модуль 3 Система противопожарной защиты

Вариативные модули

Модуль 4. Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1)

Модуль 5. Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно- просветительных учреждений (Ф2)

Модуль 6. Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения (ФЗ)

Модуль 7. Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления и  учреждений (Ф4)

Модуль 8 Требования пожарной безопасности для производственных

объектов (Ф5)

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

- Реализация Программы должна обеспечить приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

- Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

- Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

- Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

5.	Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает в себя наличие:

компьютерного класса;

мультимедийного проектора, экрана или интерактивной доски;

огнетушители всех типов, боевое снаряжение пожарного, АСИ, средства защиты органов дыхания.

набор плакатов;

презентаций лекций.

V1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

- Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей при проведении практических занятий устанавливается директором УМЦ ГОЧС.

- Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, проводимой в форме зачета, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

- В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ  лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации), оформляемый на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается образовательной организацией.

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование модулей и тем занятий | Виды занятий | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности |  | 5 |
| 2. | Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |  | 10 |
| 3. | Модуль 3. Система противопожарной защиты |  | 11 |
|  | Зачет |  | 1 |
|  | Итого |  | 27 |
|  | Должностные лица детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома |  | 30 |
|  | Должностные лица зрелищных и культурно- просветительных учреждений |  | 30 |
|  | Должностные лица организаций по обслуживанию населения |  | 30 |
|  | Должностные лица образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений |  | 30 |
|  | Должностные лица производственных объектов |  | 30 |